## 様式3
様式第３号
施設安全点検チェックリスト
建物自体や周辺状況に係る安全性のチェック | １ 建物周囲、全体 |  | ない | ある
| ① | 周辺の建物、擁壁、塀および地盤等に危険はないか。（周辺の建物が倒れそう、地盤が沈下しそう。） | □ | □
| ② | 建物の形が大きく変わっていないか。（建物の一部が崩れている、階がつぶれている。） | □ | □
| ③ | 建物が傾いたり、建物が沈んでいないか。 | □ | □
２ 基礎、構造体
| ① | 【鉄骨造】鉄骨の骨組みが壊れていたり、大きな変形はないか。（柱の一番下、柱と梁の接合部など） | □ | □
| ② | 【鉄筋コンクリート造】柱、梁が壊れていたり、大きなひび割れ（概ね幅2mm以上）がないか。 | □ | □
| ③ | 【木造】壁に大きなひび割れや、亀裂などがないか。 | □ | □
| ④ | 【共通】建物の基礎の一部が崩れていたり、基礎に大きなひび割れがないか。 | □ | □
| ⑤ | 【共通】基礎と基礎の上の建物にずれがないか。 | □ | □
避難所として使用する上での安全性のチェック | １ 避難ルート
| ① | 避難所利用者の避難ルートを複数確保する上で、危険と判断される部分はないか。（避難ルートの出入り口が開閉できない、避難ルートの床にガラスの破片が散乱している。） | □ | □
２ 落下・転倒
| ① | 以下の部位が、地震により落下・転倒していないか。 または、大きな余震等により落下・転倒する危険がないか。 | □ | □
|  | ・屋根の材料（瓦など） | □ | □
|  | ・窓枠、窓ガラス | □ | □
|  | ・壁（外壁の一部や室内の壁、ブロック塀など） | □ | □
|  | ・看板や機械類（室外機など） | □ | □
|  | ・天井、照明器具 | □ | □
|  | ・屋外階段 | □ | □
|  | ・屋外、屋上等に設置してある倉庫 | □ | □
その他 | その他
| ① | その他、危険と判断される状況はあるか。 | □ | □
（ ）